## ROTEIRO
ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E RESPECTIVAS GUIAS
1º) | Preencher a GUIA 0 nos campos correspontes ao tipo de fonte de geração de energia elétrica
SOLAR FOTOVOLTAICA - Preencher os itens 1 (fonte) e 2 (inversor), conforme a quantidade de arranjos e inversores.
No item 1, existem espaços para até 10 arranjos. Cada linha corresponde as informações de 1 arranjo, preencher cada célula, exceto as da coluna POTÊNCIA
DE PICO e as células da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente. Caso se trate de um aumento de potência de geração, preencher
apenas com os módulos que serão adicionados nesse orçamento, não informar os existentes.
No item 2, existem espaços para até 30 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois esta célula é calculada automaticamente. Caso se trate de um aumento de potência de geração, preencher com o(s) inversor(es) que terão módulos
adicionados, sejam inversores novos ou inversores já existente(s).
EÓLICA - Preencher os itens 2 (inversor) e 3 (fonte). Preencher conforme a quantidade de geradores e inversores.
No item 2, existem espaços para até 30 inversores. Cada linha corresponde as informações de 1 inversor, preencher todas as células, exceto a célula da linha
TOTAL, pois está célula é calculada automaticamente.
No item 3, existem espaços para até 10 geradores. Cada linha corresponde as informações de 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da linha
TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente.
HIDRÁULICA - Preencher o item 4, conforme a quantidade de geradores. Cada linha corresponde a 1 gerador, preencher cada célula, exceto as células da coluna
POTENCIA DO GERADOR e as da linha TOTAL, pois estas células são calculadas automaticamente
BIOMASSA, COGERAÇÃO E OUTROS - Preencher o item 5. Preencher todas as células, exceto a célula correspondente a POTÊNCIA MÁXIMA EM REGIME
CONTINUO, pois esta células é calculada automaticamente a partir das informações de POTÊNCIA NOMINAL DA PLACA (KVA) e FATOR DE POTÊNCIA
2º) | Preencher a GUIA 1, obrigatoriamente todos os campos destacados em vermelho. Quando os itens em vermelho forem preenchidos, a tarja vermelha irá
desaparecer.
Preecher o item 1 DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE CONSUMIDORA. Nos campos selecionáveis devem ser selecionadas as informações que se aplicam a UC.
Caso se trate de um aumento de potência de geração, preencher o item POTÊNCIA DE GERAÇÃO EXISTENTE e selecionar no item
TERÁ ADIÇÃO DE MÓDULOS EM INVERSOR EXISTENTE?, SIM, caso na ampliação sejam adicionados mais módulos em um inversor existente mesmo que
sejam adicionados mais inversores, ou selecionar NÃO, caso na ampliação seja instalado um sistema totalmente novo, com módulos e inversores.
Preecher o item 2 DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICOS.
Preecher o item 3 CARACTERÍSTICAS DA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA.
Selecionar o TIPO DE GERAÇÃO (SOLAR, EÓLICO, BIOMASSA, COGERAÇÃO QUALIFICADA, etc. Se for necessário especificar a fonte primária
Selecionar a MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO (autoconsumo local, autoconsumo remoto, geração compartilhada ou EMUC)
Preencher o item POTÊNCIA MÁXIMA INJETÁVEL sempre que for utilizado algum tipo de sistema que limite a potência injetável na rede, caso fique em branco
será considerado que o sistema poderá injetar toda a potência do sistema expressa no item Potência Geração Total da UC(PGT).
Preecher o campo DATA DE INÍCIO DA OPERAÇÃO.
Todos os demais campo deste item são calculados automaticamente, desde que a GUIA 0 e o itens anteriores da GUIA 1 sejam preenchidos corretamente
3º) | Preencher a GUIA 2, apenas do casos de AUTOCONSUMO REMOTO, GERAÇÃO COMPARTILHADA E EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS
OBS: Nos campos selecionáveis, caso o preenchimento vermelho não desapareça, clicar duas vezes ou selecionar outro valor e voltar para o valor desejado

## 0
Informações das Unidades Geradoras (UG): (PREENCHER CONFORME O TIPO DE FONTE DE GERAÇÃO)
1. Solar Fotovoltaica
Item | Potência do Módulo (W) |  | Quantidade |  |  | Potência de Pico (kWp): |  |  |  | Área do arranjo (m²): |  |  | Fabricante(s) dos Módulos | [6 empty] | Modelo
1 | 590 |  | 8 | [6 empty] | 16 |  |  | OSDA | [6 empty] | ODA590-36V-MHD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Obs: Célula fotovoltaica é a unidade básica, módulo é o conjunto de células e arranjo é o agrupamento de módulos, o gerador
2. Dados dos Inversores
Item | Fabricante* |  | Modelo* |  |  |  | Potência Nominal (kW) |  |  | Faixa de tensão de operação (V) |  |  | Corrente Nominal (A) |  |  | Fator de Potência |  |  | Rendimento (%) |  |  | DHT de Corrente (%)
1 | SOFAR |  | 5KTLM-G3 |  |  |  | 5 |  |  | 220 |  |  | 25 |  |  | 0.98 |  |  | 99 |  |  | 0.3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL
Obs: Unidades Geradoras Fotovoltaiscas e Eólicas
3. Eólica
Item | Fabricante/Modelo | Eixo do rotor (horizontal/ vertical)* | Altura Máxima da Pá (m)* |  | Diâmetro do rotor (m) |  | Controle de Potência (1) | Velocidade de rotação nominal / Sobrevelocidade máxima (rpm) |  | Velocidade do vento (m/s) |  |  |  |  | Potência Gerada (kW) | [5 empty] | Momento de Inércia da Massa Girante MD2/4 (kg.m2) |  | Documento de certificação da turbina (2)
[10 empty] | Entrada em serviço (cut-in) |  | Saída de seviço (cut-out) |  |  | Entrada em serviço (cut-in) |  |  | Saída de seviço (cut-out)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Obs: No caso de aerogerador não convencional informar a altura máxima atingida pela estrutura.
(1) Passo variável(Stall), Estol(pitch), Estol ativo (active stall), etc.
(2) Data
4. Hidráulica
Item | Rio | Bacia / SubBacia |  | Tipo turbina |  |  | Fabricante Turbina | Potência Turbina (kVA) |  |  | Fabricante Gerador |  | Potência do Gerador (kVA) |  |  |  | Fator de Potência do Gerador |  |  |  | Potência do Gerador (kW)
1
2
3
TOTAL
5. Térmica (Biomassa/Solar Térmica/Cogeração)
Informação |  |  | Especificação | [5 empty] | Unidade |  | Periodicidade |  |  | Observação
Fabricante das Turbinas*
Tipo de Turbina* (1)
Fabricante/Modelo do Gerador
Potência Nominal de Placa | [8 empty] | kVA
Potência Máxima em Regime Contínuo | [8 empty] | kW
Corrente Nominal | [8 empty] | A
Tensão Nominal | [8 empty] | kV
Frequência Nominal | [8 empty] | Hz
Velocidade Nominal | [8 empty] | rpm
Número de fases
Tipo e Ligação (2)
Número de pólos
Fator de Potência Máximo* (3)
(1) G/V/O
(2) Y ou Δ
(3) Sobre-excitado ou Sub-excitado

## 1
20
|  |  | NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO I - Formulário de Solicitação de Orçamento de Microgeração Distribuída Grupo B | [22 empty] | 25 | MONOFÁSICO | AL | Residencial | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22, 23 ou Coordenadas Decimais | LIGAÇÃO NOVA DE UNIDADE CONSUMIDORA COM GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
[26 empty] | 30 | BIFÁSICO | AP | Industrial | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23 ou Coordenadas Decimais | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 32 | TRIFÁSICO | GO | Comércio, serviços e outras atividades | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 23, 24 ou Coordenadas Decimais | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 40 |  | MA | Rural | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 24, 25 ou Coordenadas Decimais | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
| 1. Identificação e Dados Cadastrais da Unidade Consumidora - PREENCHER, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS CAMPOS NA COR VERMELHA | [24 empty] | 50 | SIM | PA | Poder Público | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 21, 22 ou Coordenadas Decimais | AUMENTO DA POTÊNCIA DE GERAÇÃO EM UC COM GD EXISTENTE COM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo)
[26 empty] | 60 | NÃO | PI | Iluminação Pública | Preencher as coordenadas ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22 ou Coordenadas Decimais
| Nome do Cliente / Razão Social (Titular da Unidade Consumidora) | [11 empty] | CPF/CNPJ |  |  |  |  | Contatos Telefônicos | [7 empty] | 63 |  | RS | Serviço Público | Preencher as coordenadas do ponto de entrega do acessante em UTM Fuso 22, 23 ou Coordenadas Decimais
[18 empty] | Celular |  |  |  | Fixo |  |  |  | 70 | 127 |  | Consumo próprio
[26 empty] | 80 | 220 |  |  | SOLAR FOTOVOLTAICA
| Endereço | [11 empty] | E-mail do Titular da Unidade Consumidora | [12 empty] | 100 | 380 |  | AUTOCONSUMO LOCAL | EÓLICA
[26 empty] | 125 | 127/254 |  | AUTOCONSUMO REMOTO | HIDRÁULICA | 1Ø 127
[26 empty] | 150 | 220/440 |  | GERAÇÃO COMPARTILHADA | BIOMASSA (especificar ao lado o tipo de fonte primária) | 2Ø 220
| CEP: | 76240000 |  | Município |  | Aragarças |  |  | UF (selecionar) |  |  | GO |  |  | Deseja Receber a Fatura por E-mail? | [5 empty] | NÃO |  |  |  |  | 175 | AÉREO |  | EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS | COGERAÇÃO QUALIFICADA | 3Ø 220
[26 empty] | 200 | SUBTERRÂNEO |  |  | HÍBRIDO (indicar potência total ao lado) | 1Ø 220
| Tipo de Orçamento Desejado |  | Orçamento de Conexão | [11 empty] | Unidade Consumidora (Se existente) | [10 empty] | 250 |  |  |  | OUTRAS (especificar ao lado) | 2Ø 380
3Ø 380
| Tipo de Solicitação (selecionar) |  |  | CONEXÃO DE GD EM UNIDADE CONSUMIDORA EXISTENTE SEM AUMENTO DE POTÊNCIA DISPONIBILIZADA (ver item abaixo) | [21 empty] | 21 |  |  |  | EMPREGANDO MÁQUINA SÍNCRONA SEM CONVERSOR
[26 empty] | 22 |  |  |  | EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR
[26 empty] | 23 |  |  |  | MISTA | Orçamento de Conexão
[26 empty] | 24 |  |  |  | OUTRA (especificar ao lado) | Orçamento Estimado
| Tarifa Branca? |  | NÃO | [14 empty] | Terá adição de módulos em inversor existente? | [7 empty] | 25
CD
| Possui Cargas Especiais? |  | NÃO |  | Detalhar - Cargas especiais
| Ramo de Atividade (Descrição) |  |  | Residencial
| Classe (selecionar) |  | Residencial | [6 empty] | Tipo de Ligação (selecionar) |  |  |  |  | MONOFÁSICO |  |  |  | Tensão de Atendimento da UC |  |  |  | 220 |  | V
| Carga Declarada da UC |  | 10 |  | kW |  | Disjuntor de Entrada da UC (selecionar) |  |  |  | 50 |  | A |  | Potência Disponibilizada (PD) para a UC | [9 empty] | kW
[7 empty] | Tipo de Ramal (selecionar) |  |  |  | AÉREO |  |  |  | Nº de identificação do poste ou transformador mais próximo
[13 empty] | 22 | X = | 366859 |  |  |  |  | Y = | 8240498
| Nome do Responsável Legal | [11 empty] | Telefone do Responsável Legal | [6 empty] | E-mail do Responsável Legal
| Alex Gomes da Silva | [11 empty] | 66999645914 | [6 empty] | alexgomes.eng.energ@gmail.com
2. Dados Cadastrais do Responsável Técnico
| Nome Completo | [6 empty] | Titulo Profissional | [9 empty] | Registro Profissional
| Alex Gomes da Silva | [6 empty] | Engenheiro de Energia | [9 empty] | Nº |  | 436143 |  |  |  | UF | MT
| E-mail | [6 empty] | Telefone Fixo | [5 empty] | Telefone Celular | [6 empty] | Empresa (opcional)
| alexgomes.eng.energ@gmail.com | [12 empty] | 66999645914
3. Características da Microgeração Distribuída
Dados Gerais da Central Geradora
| Tipo de Fonte Primária (selecionar) |  |  | SOLAR FOTOVOLTAICA | [7 empty] | Especificar se necessário
| Tipo de Geração (selecionar) |  |  | EMPREGANDO CONVERSOR ELETRÔNICO/INVERSOR | [7 empty] | Especificar se necessário
| Modalidade de Compensação (selecionar) |  |  |  |  | AUTOCONSUMO LOCAL | [11 empty] | Potência Geração do Orçamento | [6 empty] | kW
[18 empty] | Potência Geração Total da UC(PGT) | [6 empty] | kW
| Armazenamento (se houver) | [16 empty] | Potência Máxima Injetável (se aplicável) | [6 empty] | kW
[12 empty] | Data Início de Operação |  |  |  | 46228
4. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento de Conexão:
| Descrição | [15 empty] | Observações
1. Documentos de identificação do consumidor, conforme incisos I e II do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021.
2. Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação
3. Indicação do local do padrão ou da subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados
4. Diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e proteção
5. Memorial Técnico Descritivo da instalação (Conforme Modelo do ANEXO III - MODELO DE MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO)
6. Relatório de ensaio, em língua portuguesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.
7. Dados necessários ao registro da central geradora distribuída conforme disponível no site da ANEEL.
| 8. Lista de unidades consumidoras participantes do sistema de compensação (se houver), indicando o percentual ou a ordem de utilização dos excedentes(Opcional). (PLANILHA NA GUIA 2) | [15 empty] | Para autoconsumo remoto, geração compartilhada e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras
| 9. Cópia de instrumento jurídico que comprove a participação dos integrantes para os casos de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. (Caso aplicável) | [15 empty] | Apenas para os casos de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada.
| 10. Documento que comprove o reconhecimento pela ANEEL, da cogeração qualificada (se houver) | [15 empty] | Apenas para cogeração qualificada
11. Dados de segurança das barragens no caso do uso de sistemas com fontes hídricas, conforme Resolução Normativa nº 696/2015. (Caso aplicável)
12. Para centrais fotovoltaicas enquadradas como despacháveis, comprovação de que o sistema de armazenamento atende o disposto no art. 655-B da Resolução Normativa nº 1.000/2021. (Caso aplicável)
| 13. Documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel onde será implantada a unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, e que, no caso de unidade flutuante, deve ser complementado por autorização, licença ou documento equivalente exigível pelas autoridades competentes para a instalação flutuante, observada a possibilidade de dispensa prevista no §5º do art. 67 da Resolução Normativa nº 1.000/2021. | [15 empty] | Apenas nos casos de Ligação Nova de UC com Microgeração ou Alteração da Potência Disponibilizada de UC Existente
| 14. Formulário de Troca de Padrão ( de monofásico para bifásico ou trifásico, de bifásico para trifásico, de trifásico para bifásico ou monofásico, de bifásico para monofásico) (Conforme ANEXO IV - FORMULÁRIO DE TROCA DE PADRÃO) | [15 empty] | Apenas no caso de unidade consumidora existente com alteração de potência disponibilizada que implique em troca de padrão
| 15. Autorização de uso de área comum em condomínio (quando necessário, conforme observação) | [15 empty] | Quando uma UC individualmente construir uma central geradora utilizando a área comum do condomínio
| 16. Procuração Autenticada (quando necesário, conforme observação) | [15 empty] | Quando a solicitação for feita por terceiros
17. Apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente caso as instalações ou a extensão de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuários ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas. (Caso aplicável)
5. Documentos necessários que devem ser anexados à Solicitação de Orçamento Estimado:
Para solicitar orçamento estimado é necessário preencher apenas os dados básicos da unidade consumidora, a tensão de atendimento e indicação da potência de geração no campo que surgirá ao lado do tipo de orçamento.
Caso o orçamento estimado seja solicitado para uma localização onde ainda não exista unidade consumidora, é necessário anexar à solicitação planta de situação conforme modelo da norma NT.00020.EQTL.
Devem ser enviados também documentos de identificação do consumidor e, caso existam, procurações e documentações dos representantes legais, conforme Tabela 3 da norma NT.00020.EQTL.
6. Solicitações e Declarações
| Solicito que a contagem do prazo para realização da vistoria pela CONCESSIONÁRIA, conforme art. 68 da Resolução Normativa nº 1.000/2021, inicie-se somente após minha solicitação. | [22 empty] | NÃO
| Autorizo a distribuidora a entregar junto com o orçamento de conexão os contratos e o documento ou meio para pagamento de custos de minha responsabilidade. | [22 empty] | SIM
| Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo a geração distribuída, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável. | [22 empty] | SIM
Solicito dispensa da análise de inversão de fluxo por enquadramento no art. 73-A da REN 1000, na seguinte regra:
| Não injeção na rede de distribuição de energia elétrica (“Grid Zero”) | [22 empty] | NÃO
| Enquadramento nos critérios de gratuidade da REN 1.000/2021 e potência de geração compatível com o consumo no horário de geração | [22 empty] | NÃO
| Modalidade autoconsumo local, com potência instalada de geração igual ou inferior a 7,5 kW, observado o item 7 ("Fast Track") | [22 empty] | SIM
| Declaro que autorizo o recebimento de faturas, avisos, notificações e demais comunicações por meio eletrônico, no e-mail do titular da unidade consumidora informado no item 1 (Opcional). | [22 empty] | NÃO
| Declaro, para todos os fins, que todas as informações prestadas neste documento são verdadeiras. | [22 empty] | SIM
7. Termo de Aceite das condições para afastamento da análise de inversão de fluxo (Opcional)
Solicito o afastamento da análise de inversão de fluxo, nos termos do inciso III do caput do art. 73-A da Resolução Normativa nº 1.000/2021, e declaro estar ciente de que: 1) a unidade consumidora será enquadrada na modalidade autoconsumo local; 2) fica vedada, em qualquer hipótese, a alocação ou realocação de excedentes ou de créditos de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, afastando-se as disposições de que trata o art. 655-M da Resolução Normativa nº 1.000/2021; e 3) para alteração de enquadramento da modalidade da microgeração deverá ser encerrado o contrato e solicitado novo orçamento de conexão, vedada a aplicação do art. 655-M. Declaro também reconhecer que essa opção é irrevogável e irretratável, implicando no meu dever de observar o que estabelece o art. 73-A da referida Resolução.
Local e Data:
Assinatura:
8. Este formulário deve ser preenchido e encaminhado aos canais de atendimento Corporativo da Concessionária
| ALAGOAS - Sede de regionais (Maceio,Arapiraca, Matriz de Camaragibe e Santana | [8 empty] | Eu, acessante identificado neste formulário, venho por meio deste instrumento, solicitar o acesso para microgeração distribuída, fornecendo meus dados cadastrais assim como as documentos necessários, em conformidade com as normas e resoluções aplicáveis.
do Ipanema)
AMAPÁ - Sede de regionais (Macapá)
GOIÁS - Sede de regionais (Goiânia, Luziânia, Anápolis, Rio Verde e Iporá)
MARANHÃO - Sede de regionais (São Luís, Imperatriz, Timon, Balsas e Bacabal)
PARÁ - Sede de regionais (Belém, Castanhal, Marabá, Santarém e Altamira)
PIAUÍ - Sede de regionais (Teresina, Parnaíba, Picos, Bom Jesus e Floriano)
RIO GRANDE DO SUL - Sede de regionais (Porto Alegre, Osório e Pelotas)
Em caso de dúvidas entrar em contato com os canais de atendimento disponibilizados na norma NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade.
[10 empty] | Local | [5 empty] | Data |  |  |  |  | Assinatura do Responsável
GERÊNCIA CORPORATIVA DE NORMAS E QUALIDADE. NT.00020.EQTL.Normas e Qualidade ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA GRUPO B REVISÃO 06. DATA: 04/11/2025.
Note on Z15: Equatorial: Ao selecionar "Sim" o cliente não receberá mais a fatura física. Será entregue apenas a versão digital através do e-mail do titular da unidade consumidora.
Note on C31: Equatorial: Considerar apenas potência de carga. Caso tenha apenas potência de geração preencher com 0.
Note on R35: Equatorial: Indicar o Fuso UTM ou sinalizar como CD para coordenadas decimais.
Note on C37: Preencher quando aplicável
Note on R37: Preencher quando aplicável
Note on Y37: Preencher quando aplicável
Note on AC55: Equatorial: Se negativo: a Potência de Geração Existente informada é superior a potência total de inversores na aba 0, revisar o preenchimento pois todos os inversores devem ser informados.
Note on F59: Equatorial: (Descrição do Sistema de Armazenamento -“bateria”)
Note on AC59: Equatorial: Informar a potência que será injetada na rede. Aplicável somente aos casos onde será instalado sistema com limitação de potência injetável, inclusive grid zero (preencher com 0). Demais casos deixar em branco.
Note on C61: Equatorial: Se entender que a mensagem de erro não é aplicável ao seu caso, revisar o preenchimento da dispensa de análise de inversão de fluxo no item 6.
Note on Y61: Equatorial: PGT: Potência de Geração Total PD: Potência Disponibilizada
Note on AD96: Equatorial: SIM - sistema Grid Zero, portanto, não haverá injeção na rede. NÃO - sistema não será Grid Zero, portanto, haverá injeção na rede.
Note on C99: Equatorial: Ao selecionar "Sim" o cliente não receberá mais a fatura física. Será entregue apenas a versão digital através do e-mail do titular da unidade consumidora.

## 2
LISTA DE RATEIO PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO (Autoconsumo Remoto, Geração Compartilhada e EMUC)
Unidade Consumidora da Unidade Geradora |  |  | Data solicitação | Autoconsumo Remoto
Enquadramento |  |  |  | Geração Compartilhada
Forma de alocação dos créditos |  |  |  | Empreendimento de Múltiplas Unidades
| Unidade Consumidora | CPF/CNPJ do Titular
Residencial
Industrial
Comércio, serviços e outras atividades
Rural
Poder Público
Iluminação Pública
Serviço Público
Consumo próprio
Ordem de Prioridade
Percentual do Excedente
Note on B6: Quando selecionada a forma de alocação dos créditos como ordem de prioridade, caso não haja indicação, o excedente de energia será alocado como crédito em favor da unidade consumidora de maior consumo medido.

## FONTES
Origem |  | Fontes
Biomassa | Floresta | Biogás - Floresta
Carvão Vegetal
Gás de Alto Forno - Biomassa
Lenha
Licor Negro
Resíduos de Madeira
| Resíduos sólidos urbanos | Biogás - RU
| Resíduos animais | Biogás - RA
| Biocombustíveis líquidos | Etanol
Óleos vegetais
| Agroindustriais | Bagaço de Cana de Açúcar
Biogás-AGR
Capim Elefante
Casca de Arroz
Eólica | Cinética do vento | Cinética do vento
Fóssil | Petróleo | Gás de Alto Forno - PE
Gás de Refinaria
Óleo Combustível
Óleo Diesel
Outros Energéticos de Petróleo
| Carvão mineral | Calor de Processo - CM
Carvão Mineral
Gás de Alto Forno - CM
| Gás natural | Calor de Processo - GN
Gás Natural
| Outros Fósseis | Calor de Processo - OF
Turfa
Xisto
Hídrica | Potencial hidráulico | Potencial hidráulico
Nuclear | Urânio | Urânio
Solar | Radiação solar | Radiação solar
Undi-Elétrica | Cinética da água | Cinética da água